## 様式第２-１
標準工事見積書（太陽光発電設備と併設蓄電池の工事）
品名：太陽光発電設備（5.1kW）＆併設蓄電池12.7kWh【特定負荷型】設置工事
見積金額（税込）
| 前提条件 | 太陽光発電設備
|  | メーカー | 長州産業 | PV合計出力 |  | 5.1 | kW | 屋根材 | 瓦屋根 |  |  | 3面設置 | アンカー工法
蓄電池
|  | メーカー | 長州産業 | PCS出力 |  | 5.9 | kW | 蓄電容量 | 12.7 | kWh |  | タイプ | 特定負荷型
項目 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 数量 |  | 見積額（単価） |  | 見積額（合計）
太陽光発電設備
太陽電池モジュール（340W×15） |  |  |  |  | CS-340B81 |  |  |  | 15
電線ケーブル（30m） |  |  |  |  | CCS-30BW-3.5SB |  |  |  | 3
アンカー架台 |  |  |  |  | 前カバーを含む |  |  |  | 一式
小計
蓄電池
Smart PV マルチ 12.7kWhパッケージ |  |  |  |  | CB-P127M05A |  |  |  | 一式
（パッケージ商品の内訳）
蓄電池ユニット |  |  |  |  | CB-LMP127A |  |  |  | 1
マルチ蓄電パワコン |  |  |  |  | PCS-RP1A |  |  |  | 1
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ |  |  |  |  | RC-307A |  |  |  | 1
小計
その他部材・施工費および諸経費
ハイブリッドセット（特定負荷用） |  |  |  |  | HYB05A1-T-PVU |  |  |  | 1
蓄電池通信ケーブル（20m） |  |  |  |  | KP-CHG-E8VB20S |  |  |  | 1
主幹電流センサケーブル（15m） |  |  |  |  | KP-CHI-C4VB15S2 |  |  |  | 1
主幹電流センサ（14.5） |  |  |  |  | KP-CT-S16AC100A |  |  |  | 1
PVユニット入出力ケーブル |  |  |  |  | KP-CHJ-F2VDB029ND3 |  |  |  | 1
DC/DCコンバータ通信ケーブル |  |  |  |  | KP-CHE-E8VDB029S |  |  |  | 1
PCS・計測ユニット間通信ケーブル |  |  |  |  | KP-CH-B8VG15S |  |  |  | 1
架台、モジュール設置工事 |  |  |  |  | 三面設置 |  |  |  | 一式
電気配線工事 |  |  |  |  | 蓄電池設置費を含む |  |  |  | 一式
安全対策費（足場設置費等） | [8 empty] | 一式
設計、申請、試験、諸経費等 |  |  |  |  | 系統連系手続き含む |  |  |  | 一式
小計
合計
消費税
見積合計
特記事項（伝達事項があれば、下記赤文字を削除したうえで、下記欄に記載してください。）
※どの項目にも該当しない部材・経費がある場合には、行を追加して追記してください。ただし値引き項目は記載しないでください。
※不要な項目があった場合でも、項目や行の削除はしないようにしてください。
※他メーカーの同等品以上で見積りをする場合は、項目・型式を構成機器に修正のうえ、5/21までに届け出ください。
※黄色のセルはなるべく埋めるようにし、既に入力のある関数は必要に応じて修正してください。

## 様式第２-２
標準工事見積書（太陽光発電設備のみの工事）
品名：太陽光発電設備（5.1kW）設置工事
見積金額（税込）
| 前提条件 | 太陽光発電設備
|  | メーカー | 長州産業 | PV合計出力 |  | 5.1 | kW | 屋根材 | 瓦屋根 |  |  | 3面設置 | アンカー工法
パワーコンディショナ
|  | メーカー | 長州産業 | PCS出力 |  | 5.6 | kW | 蓄電容量 | - | kWh
項目 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 数量 |  | 見積額（単価） |  | 見積額（合計）
太陽光発電設備
太陽電池モジュール（340W×15） |  |  |  |  | CS-340B81 |  |  |  | 15
パワーコンディショナー （5.6kW） |  |  |  |  | PCS-56RZ2 |  |  |  | 1
電線ケーブル（20m） |  |  |  |  | CCS-20BW-3.5SB |  |  |  | 3
アンカー架台 |  |  |  |  | 前カバーを含む |  |  |  | 一式
小計
遠隔モニタリングシステム
太陽光発電用ゲートウェイ |  |  |  |  | KP-GWPV-A |  |  |  | 1
ゲートウェイ用電力計測ユニット |  |  |  |  | KP-GWAP-MU |  |  |  | 1
主幹電流センサ（14.5） |  |  |  |  | KP-CT-S16AC100 |  |  |  | 1
主幹用電流センサケーブル（5m） |  |  |  |  | KP-GWAP-CB05M |  |  |  | 1
PCS・計測ユニット間通信ケーブル |  |  |  |  | KP-CH-B8VG15S |  |  |  | 1
ACアダプタ |  |  |  |  | KP-GWAP-AC |  |  |  | 1
小計
その他部材・施工費および諸経費
架台、モジュール設置工事 |  |  |  |  | 三面設置 |  |  |  | 一式
電気配線工事 |  |  |  |  | パワコン設置費を含む |  |  |  | 一式
モニタリングシステム設置工事・設定費用 | [8 empty] | 一式
安全対策費（足場設置費等） | [8 empty] | 一式
設計、申請、試験、諸経費等 |  |  |  |  | 系統連系手続き含む |  |  |  | 一式
小計
合計
消費税
見積合計
特記事項（伝達事項があれば、下記赤文字を削除したうえで、下記欄に記載してください。）
※どの項目にも該当しない部材・経費がある場合には、行を追加して追記してください。ただし値引き項目は記載しないでください。
※不要な項目があった場合でも、品名や行の削除はしないようにしてください。
※他メーカーの同等品以上で見積りをする場合は、項目・型式を構成機器に修正のうえ、5/21までに届け出ください。
※黄色のセルはなるべく埋めるようにし、既に入力のある関数は必要に応じて修正してください。